문서번호	급수운영과-21527
결재일자	2019.12.3.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
★주무관	급수운영팀장	급수운영과장
정준석	김찬모	12/03 代김찬모

주요 사급자재 공급원 검토결과 보고

(2019년 마포구 관내 상수도시설물 유지관리공사)

2019. 12.

서부수도사업소(급수운영과)

주요 사급자재 공급원 검토결과 보고

『2019년 마포구 관내 상수도 시설물 유지관리공사(장기계속)』에 사용할 사급자재 공급원 승인 요청서 제출에 대한 적정여부 검토결과 보고임.

Ⅰ		공사현황

○ 공 사 명 : 2019년 마포구 관내 상수도 시설물 유지관리공사(장기계속)

○ 도 급 액 : 389,352,000원

○ 공사기간 : 2019. 6. 24. ~ 2020. 6. 30.

○ 계약업체 : **************

Ⅱ		승인 요청현황 및 검토내용

○ 승인 요청 현황 : 수도용자기질타일, 타일접착제 및 줄눈제

○ 환경부고시 제2009-184호 수도용자재 및 위생안전기준에 의한 KC인증 여부

- 타일 : **************************

- 접착제 및 줄눈제 : **************************

○ 한국산업규격 표준인증(KS) 및 단체표준 인증 여부

- 타일 : *********************************

- 접착제 및 줄눈제 : *******************************

○ 시험성적서 여부

- 타일 : ************************

- 접착제 및 줄눈제 : ***********************

Ⅲ		조치의견

○ 공사감리업체인 ㈜대한콘설탄트 검토 결과, 제출된 사급자재 생산제품은 수도용 자재, 제품기준에 적합한 것으로 판단되어 사급자재 공급원으로 승인코자 하며

○ 시공시 공사감리로 하여금 사급자재 공급원으로 승인된 업체의 자재(제품) 사용여부를 확인하고 사용자재의 검수 및 품질관리를 철저히 시행토록 하여 상수도공사의 질적향상을 도모코자 함.

붙 임 : 자재공급원 승인요청서 제출건 1부. 끝.