청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축
	양천소방서
수신자	양천소방서장(소방행정과장)
(경유)
제 목	목동119안전센터 청사 누수 발생 보고

1. 2017년도 소방재난 업무가이드“소방행정편 13항 공유재산관리”와 관련입니다.

2. 양천소방서 목동119안전센터 청사 지하1층에 누수현상이 발생하여 다음과 같이 보고합니다.

가. 고장일시 : 2019. 12. 03.(화)

나. 고장내역

◯ 지하1층 천정 속 수도배관 누수 발생

◯ 지하1층 보일러실 열교환기 및 온수배관 누수 발생

다. 고장원인 : 배관 균열 및 배관 노후로 고장 추정

붙임 : 목동119안전센터 청사 누수 발생 보고서 1부.  끝.

	목동119안전센터장
담당자	김동호		3팀장	김돈일		센터장	12/03 임명섭
협조자
시행	목동119안전센터-4079	(		)	접수		(		)
우	07978	서울특별시 양천구 안양천로 1139 (목동)목동119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2649-0119	/전송	02-2691-1134	/	foxface11@seoul.go.kr	/	대시민공개