<별지 제88호 서식>

검사(수)조서(잠실수중보 원방실 통신선로 이전공사)

문서번호	기전설비과-3496
수 신	내부결재
접수번호

결재	주무관	주무관	기전설비과장
	심보현	이균형	12/03 김광찬

건 명			잠실수중보 원방실 통신선로 이전공사
작 업 업 체			상 호			㈜대한유비텍						대 표 자		강성철
계 약 금 액			금2,475,000원(금이백사십칠만오천원)
발 주 년 월 일			2019년 10월 14일
작 업 기 한			2019년 10월 25일
작 업 년 월 일			2019년 10월 14일 ~ 16일
검사(수)년월일			2019년 11월 12일
검사(수) 장 소			잠실수중보 원방실 내
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예(○) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예(○) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음(○) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예(○) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 (○), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2019년 12월 2일
															분임물품 출 납 원
	검수자	시설부			기전설비과			공업(기계)9급	직급	성명	김효준		김효준		이균형
	검수자	시설부			기전설비과			공업(기계)9급	직급	성명	이수민		이수민

※ 2가지 이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

검 사 (수) 내 역 서
구 분	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
1	UTP 케이블	m	620	1	-	1	설계내역서참조
	CAT6, 4P
2		m	640	1	-	1	〃
	전원케이블
	VCT2, 5SQ×2C
3		EA	22,000	1	-	1	〃
	HDMI 케이블
	10m
4		EA	1,200	1	-	1	〃
	RJ45 플러그
	CAT6, 8P
		-	이하여백	-

□ 검수사진

철거작업 전	통신선로 작업
바닥재 완성	통신선로 작업
통신선로 이전설치	작업완료