문서번호	목동사업과-11472
결재일자	2019.12.3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		목동사업과장
탁현수		12/03 이종섭
협조
	주무관		이동열

목동운동장 지하공동구 조명설비 수리 계획 보고

2019. 12.

체육시설관리사업소

목동사업과

목동운동장 지하공동구  조명설비 수리 계획

목동운동장 지하공동구 내 조명설비를 점검하고 아래와 같이 조치코자 합니다.

■ 점검 내용

◯ 점검일시 : 2019. 11. 29.

◯ 점검자:목동사업과장, 탁현수외 2명

◯ 점검대상 : 목동운동장 지하공동구 내 램프

■ 점검결과

◯ 목동운동장 지하 공동구 내 램프(39개)가 부점등되고 파손되어 작업         및 통행의 어려움이 발생하여 즉각 수리가 요구됨.

■ 보고자 조치 의견

◯ 소요 예산이 소액이고 전기 설비 전문 업체로서 견적 검토 결과 저가    를  제시한 아래 업체에 의뢰하여 설치 후 세금 계산서을 발행하여 입금 조치

◯ 수리업체 :****************************

- ***************************************

■ 소요예산: 금925,000원(금구십이만오천원)

■ 예산과목

◯ 시민체육시설운영관리, 체육시설운영및유지관리,목동운동장운영및

유지관리, 공공운영비, 목동운동장 시설장비 유지비.  끝.