문래동 주요 아파트 수질검사 결과 보고

(2019.12.03.)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	백윤미	여종순	12/03 김지형

문래동 일대 음용제한 해제에 따른 사후 수질 모니터링(행정지원과-15996, ’19.7.17.)을 위하여 주요 아파트에 대한 수질검사를 실시하고 아래와 같이 보고합니다.

2019. 12. 03.

보 고 자 :  주 무 관   백 윤 미

□ 일    자 : 2019. 12. 03.(화)

□ 검사주기 : 주 1회

□ 대    상 : **************************

□ 검사결과

연번	****	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (4.0mg 이하)	pH (5.8~8.5)	철 (0.3mg/L이하)	구리 (1.0mg/L이하)	비고
1	**	0.18	0.11	7.0	0.00	0.04	기준 이내
2	*******	0.15	0.13	7.0	0.02	0.03
3	*******	0.14	0.15	7.0	0.00	0.00
4	****	0.11	0.18	7.0	0.00	0.01
5	****	0.15	0.12	7.1	0.03	0.01

붙임 : 주요 아파트 수질검사 결과(07.23.부터 현재).  끝.