고압가스 수불부(12/02)

주무관	정수과장			결재
윤좌헌	12/03 김효상
협 조

문서번호 :	정수과-9399

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : 울산광역시 남구 사평로 216 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)

일자	액체염소 사용량(kg)
	차아염소산칼슘				정 수 장
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				260						8,964
12.01		0	0	260		0	0	225	225	8,739
12.02		0	0	260	5,400	0	0	220	220	13,919
12.03				260					0	13,919
12.04				260					0	13,919
12.05				260					0	13,919
12.06				260					0	13,919
12.07				260					0	13,919
12.08				260					0	13,919
12.09				260					0	13,919
12.10				260					0	13,919
12.11				260					0	13,919
12.12				260					0	13,919
12.13				260					0	13,919
12.14				260					0	13,919
12.15				260					0	13,919
12.16				260					0	13,919
12.17				260					0	13,919
12.18				260					0	13,919
12.19				260					0	13,919
12.20				260					0	13,919
12.21				260					0	13,919
12.22				260					0	13,919
12.23				260					0	13,919
12.24				260					0	13,919
12.25				260					0	13,919
12.26				260					0	13,919
12.27				260					0	13,919
12.28				260					0	13,919
12.29				260					0	13,919
12.30				260					0	13,919
12.31				260					0	13,919
합계	0	0	0		5,400	0	0	445	445

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					37,315			37,366
12.01		0	0	0	37,315		1,394	35,972
12.02		0	0	0	37,315		1,364	34,608
12.03				0	37,315			34,608
12.04				0	37,315			34,608
12.05				0	37,315			34,608
12.06				0	37,315			34,608
12.07				0	37,315			34,608
12.08				0	37,315			34,608
12.09				0	37,315			34,608
12.10				0	37,315			34,608
12.11				0	37,315			34,608
12.12				0	37,315			34,608
12.13				0	37,315			34,608
12.14				0	37,315			34,608
12.15				0	37,315			34,608
12.16				0	37,315			34,608
12.17				0	37,315			34,608
12.18				0	37,315			34,608
12.19				0	37,315			34,608
12.20				0	37,315			34,608
12.21				0	37,315			34,608
12.22				0	37,315			34,608
12.23				0	37,315			34,608
12.24				0	37,315			34,608
12.25				0	37,315			34,608
12.26				0	37,315			34,608
12.27				0	37,315			34,608
12.28				0	37,315			34,608
12.29				0	37,315			34,608
12.30				0	37,315			34,608
12.31				0	37,315			34,608
합계	0	0	0	0		0	2,758