	구로소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2019.12월중 다중이용업소 허가 변경사항 업무 협조 요청(알림)

1. 소방행정 업무에 적극 협조하여 주신데 감사드립니다.

2. 『다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙』이 일부 개정(‘19.4.22.)됨에

따라 다중이용업주 및 종업원의 소방안전교육 시기가 허가관청의 해당 신고 수리

전에 완료 되어야 하오니 다중이용업소 허가(신고 등 포함) 부서에서는 다중이용

업소 소방안전교육 안내 및 이수증 확인을 부탁드립니다. [붙임1.참조]

3. 또한, 『다중이용업소 안전관리에 관한 특별법 제9조(다중이용업소의 안전관리기준

등)』에 따라 다중이용업을 하려는자는 안전시설등 완비증명서를 신규, 또는 재발급을

받아야 하나, 신규 및 재발급을 받지 않고 영업하는 취약다중이용업소가 적발되고

있습니다.

신규대상	재발급대상
○ 다중이용업소 신규로 설치 ○ 영업장 내부 실내장식물 변경(방염설치) ○ 영업장 면적증가, 구조변경(실증가)	○ 분실 또는 헐어서 못씀 ○ 업소명 변경 ○ 사업자(소유권) 변경

4. 이에, 우리서는 다중이용업소 현황을 철저히 관리하여 화재예방에 최선을 다하고자

하오니, 『다중이용업소 안전관리에 관한 특별법 제7조(관련 행정기관의 통보사항)』에

의거하여 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

○ 확인사항 : 안전시설등 완비증명서 확인(업소명, 사업자 일치) [붙임3.참조]

5. 고시원, 산후조리원은 재발급시 스프링클러설비를 추가로 설치해야 하므로 반드시

소방서로 통보를 부탁드립니다.

6. 행정사항

○ 신규 다중이용업소의 허가.인가.등록.수리 및 지위승계 : 허가한 날부터 3일 이내

○ 휴업, 폐업 : 매월 익일 3일한

○ 제출서식은 귀관(청)에서 보유하고 있는 서식 가능. [붙임1] 참조

붙임 1. 다중이용업소 소방안전교육 안내문 1부.

2. 신규, 지위승계, 휴업, 폐업 현황(통보양식) 1부.

3. 안전시설등 완비증명서 확인사항 1부.

4. 다중이용업소 종류 및 담당부서 1부.  끝.

	구로소방서장
수신자	구로구보건소장(위생과장),구로구보건소장(의약과장),구로구보건소장(지역보건과장),구로구청장(문화관광과장),금천구보건소장(위생과장),금천구보건소장(건강증진과장),금천구보건소장(보건의료과장),구로세무서장(개인납세1과장),구로세무서장(개인납세2과장),금천세무서장(개인납세1과장),금천세무서장(개인납세2과장)
담당자	이진주		검사지도팀장	김명균		예방과장	12/03 代황인대
협조자
시행	예방과-26688	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 (고척동)	/
전화	02-2685-4119	/전송	02-2619-3102	/	thqkd7975@seoul.go.kr	/	대시민공개