<별지 제89호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서_(도시가스 배관변경 교체)

문서번호	행정운영과-14940
수 신	재무회계과장
접수번호

결재	주무관	행정운영과장	경영관리부장
	김봉수	박희복	이상국

계 약 건 명			구내식당 조리실 도시가스 배관변경 교체
납 품 자			상 호			*************						성 명		***
계 약 금 액			금250,000원(금이십오만원)
계약체결년월일			2019년 11월 26일
납 품 기 한			2019년 12월 6일
납 품 년 월 일			2019년 12월 2일
검사(수)년월일			2019년 12월 2일
검사(수) 장 소			상수도사업본부 구내식당(지하1층)
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( √ ), 대상 (등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2019년 12월 3일															김경수
															12/04 김분숙
	검수자	경영관리부		국	행정운영		과	직급	주무관	성명	장태옥		장태옥		분임물품 출 납 원
															박희복
	검수자	경영관리부		국	행정운영		과	직급	주무관	성명	윤호현		윤호현

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	규격명	단위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고 (금액)
	자재비		EA		1
	BALL VALVE(활동)		M	7,400	1			7,400
	PIPE(백관)		EA	3,646	1			3,646
	S-ELBOW(백)		EA	888	1			888
	유니온(S)		EA	2,796	1			2,796
	니쁠(S)		EA	792	1			792
	브라켓		EA	259	1			259
	U BOLT, NUT		EA	110	1			110
	테프론		EA	250	10			2,500
	커터날		EA	4,752	1			4,752
	PE TAPE		EA	4,200	1			4,200
	총알너트		EA	94	2			188
	잡자재비 (자재비의 5%)		EA	1,377	1			1,377
	2. 인건비		EA
	배관공		인	176,011	0.5			88,006
	보통인부		인	125,427	0.5			62,714
	공구손료 (인건비의3%)			4,522	1
	3. 간접노무비							15,524
	4. 일반관리비							9,984
	5. 이윤							25,615
	6. 일반관리비							23,527
			천원이하 절삭					4,278
	계							250,000

구내식당 조리실 도시가스배관변경 교체_검수사진

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

< 도시가스 배관변경 교체 >

	재무회계과장