고압가스 수불부 취수장(12.03)

결재	주무관	정수과장
	채민수	12/04 김효상

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : 울산광역시 남구 사평로 216 ․ 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						25,297
12.01		817	737		1,554	23,743
12.02		954	829		1,783	21,960
12.03	5,400	889	826		1,715	25,645
12.04					0	25,645
12.05					0	25,645
12.06					0	25,645
12.07					0	25,645
12.08					0	25,645
12.09					0	25,645
12.10					0	25,645
12.11					0	25,645
12.12					0	25,645
12.13					0	25,645
12.14					0	25,645
12.15					0	25,645
12.16					0	25,645
12.17					0	25,645
12.18					0	25,645
12.19					0	25,645
12.20					0	25,645
12.21					0	25,645
12.22					0	25,645
12.23					0	25,645
12.24					0	25,645
12.25					0	25,645
12.26					0	25,645
12.27					0	25,645
12.28					0	25,645
12.29					0	25,645
12.30					0	25,645
12.31					0	25,645
합계	5,400	2,660	2,392		5,052