	도봉소방서
수신	도봉구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(신축)신청에 따른 업무협의 회신(19-70)

1. 건축과-22868(2019.11.29.)호「창2동 주민복합공간 신축공사 관련 협의 (*********)」와 관련입니다.

2.「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」제7조의 규정에 의하여, 건축허가 동의요구 건축물에 대하여 다음과 같이 회신합니다.

가. 대지위치 : ***********************

나. 건 축 주 :******

다. 공사종별 및 용도 :신축/근린생활시설

라. 건물규모 : 지하1층,지상5층, 연면적 924.04㎡

마. 동의여부 : 동 의(붙임 건축허가 동의여부 통보서 참조)

바.소방시설 : 소화기구,자동확산소화기,자동화재탐지설비,시각경보기설비,유도등,피난기구,연결살수설비

3. 허가동의 협조(안내)사항

가. 소방시설공사는 소방관서에 등록한 사람(업체)이「소방시설공사업법」  제13조에 의하여 사전에 착공 신고를 하신 후, 공사를 하여야 합니다.

나. 건축물의 안전을 위해 진입 도로의 협소 또는 과다한 조경시설로 인해 소방차의 진입 및 소화활동설비 활용에 장애가 없도록 하여 주시기 바랍니다.

다. 방화관련시설 등은 관련규정(건축법, 전기사업법, 고압가스안전관리법 등)에 알맞은 시공이 될 수 있도록 하여 주시기 바랍니다.

라. 방염물품을 설치하여야 하는 특정소방대상물에 대하여 선처리 후 재  가공 된 합판을 사용하지 마시기 바랍니다.

마. 건축공사장 가림막(휀스)에 주택용소방시설 홍보안내문 및 건축공사장  화재예방 안내문을 부착하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 건축허가 동의여부 통보서 1부.

2. 건축허가동의 안내문 1부.

3. 공사장 임시소방시설 설치 안내문 1부.

4. 주택용 소방시설 홍보 안내문 1부

5. 건축공사장 화재예방 안내문 1부  끝.

	도봉소방서장
담당자	조두정		예방팀장	전철		예방과장	12/04 조원호
협조자
시행	예방과-12832	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 도봉구 도봉로666 (방학동) 예방과 시설지도	/
전화	02-6981-8052	/전송	02-6981-8048	/	26512@seoul.go.kr.	/	부분공개(6)