문서번호	진료부-6795
결재일자	2019.12.5.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	영상의학과장	진료부장		은평병원장
최신혜	代이대희	하지혜		12/05 代하지혜
협 조
	진료기획팀장		김윤희

2020년도

자기공명영상(MRI) 촬영 장치  유지보수 계획

2019. 12.

서울특별시 은평병원

영상의학과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	∎
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	∎
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	∎	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	∎
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	∎
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	∎	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	∎
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	∎	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	∎	□

2020년도

자기공명영상(MRI) 촬영 장치 유지보수 계획

자기공명영상(MRI) 촬영 장치의 안정적인 운용 및 유지를 위해 정기적인 관리를 실시함으로 장치의 최적의 상태를 유지하며, 장애 발생 및 고장 등을 사전에 예방하고 응급 상황시 신속하고 효율적인 진료 대응 체계를 갖추어 시민 진료 서비스에 최선을 다하고자 함

Ⅰ		추 진 배 경

❍ 자기공명영상(MRI) 촬영 장치의 유지보수의 필요성

- 정기점검을 통한 지속적인 관리로 최적의 의료 서비스 지원

- 장치의 장애발생 및 고장시 신속한 대처로 업무공백 최소화

- 장치의 사용자 요구사항의 적절한 대처 방안 모색

❍ 계약만료일 2019년12월31일 도래로 2020년도 재계약 체결 요함

Ⅱ		운 영 현 황

❍ 자기공명영상(MRI) 촬영 장치 제조, 설치 업체 : 지멘스헬시니어스(주)

장 비 명	제조사	구매일자	모델명	비 고
자기공명영상(MRI) 촬영 장치	지멘스	2008.02.	MAGNETOM Espree 1.5T	타사 부대 장비 - 항온항습기, 워터칠러

❍ 장치현황

Ⅲ		추 진 개 요

❍ 유지보수기간 : 2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일

❍ 소요예산 : *********

❍ 유지보수 내용 : 영상의학과 과장 부재로 인해 장비 사용이 불가하여 기존      TOP pre에서 Smart pack으로 계약변경하고 정기방문점검을 통해 장비       의 상태를 유지하고자 함

기본 서비스			계약 내용
			TOP pre	Smart pack
정기점검	기술지원 방문서비스		○(연6회)	○(연10회)
	방문 예방점검(PM)-내부정도관리포함		○(연6회)	○(연2회)
24/7 서비스접수 및 온라인기술지원			○	○
정도관리 검사지원(QM)			○	○
SW, HW 업그레이드			○	×
어플리케이션 지원서비스			○	×
서비스 리포트			○	○
스마트 원격서비스			○	○
Spare Parts(부품교체)			○	×
옵션서비스
		Magnet	×	×
		헬륨가스 충전	○	×
타사부대장비		워터칠러	○	×
		항온항습기	○	×

❍ 계약방법 : 수의계약

- 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령                   제25조 1항 4호 바목 [당해 물품을 제조·공급한자가                     직접 그 물품을 설치·조립 또는 정비하는 경우]

- 대상업체 : 지멘스헬시니어스(주) (제조·공급 관리업체)

❍ 예산과목 : 은평병원 원무과, 연구활성화 및 시설환경 개선으로 진료                  서비스 증진, 은평병원 운영,은평병원 청사시설 운영관                   리,일반운영비, 공공운영비(100-201-02)

Ⅳ		기 대 효 과

❍ 자기공명영상(MRI) 촬영 장치의 예방점검 체계를 유지하여 장비의         기능 보존

❍ 고가의 의료 장비의 내구성 제고

Ⅴ		행 정 사 항

❍ 원무과 12월 중 계약 체결

❍ 월별 정기적인 청구에 의한 유지보수 비용 지출

붙임 : 자기공명영상(MRI)촬영 장치 유지보수 과업내용서(안) 1부.  끝.