고압가스 수불부 취수장(12.04)

결재	주무관	정수과장
	채민수	12/05 김효상

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : 울산광역시 남구 사평로 216 ․ 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						25,297
12.01		817	737		1,554	23,743
12.02		954	829		1,783	21,960
12.03	5,400	889	826		1,715	25,645
12.04		915	860		1,775	23,870
12.05					0	23,870
12.06					0	23,870
12.07					0	23,870
12.08					0	23,870
12.09					0	23,870
12.10					0	23,870
12.11					0	23,870
12.12					0	23,870
12.13					0	23,870
12.14					0	23,870
12.15					0	23,870
12.16					0	23,870
12.17					0	23,870
12.18					0	23,870
12.19					0	23,870
12.20					0	23,870
12.21					0	23,870
12.22					0	23,870
12.23					0	23,870
12.24					0	23,870
12.25					0	23,870
12.26					0	23,870
12.27					0	23,870
12.28					0	23,870
12.29					0	23,870
12.30					0	23,870
12.31					0	23,870
합계	5,400	3,575	3,252		6,827