문서번호	기전과-6896
결재일자	2019.12.5.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
김해중		임태수	12/05 김영삼
협조
	주무관		김현태

호암2터널 조명개선공사(하행) 준공검사 결과 보고

2019. 12

남부도로사업소

(기  전  과)

호암2터널 조명개선공사(하행)

준공검사 결과 보고

호암2터널 조명개선공사(하행) 와 관련 공사업체로부터  준공계가 제출되어 준공검사를 실시하고 보고드림.

□  공사개요

○ 공 사 명 : 호암2터널 조명개선공사(하행)

○ 공사기간 : 2019.10.14 ~ 2019.12. 2

○ 공사금액 : *************

○ 공사업체 :****************

○ 공사내용

- 나트륨 등기구 철거 284등 (250W×284등)

- LED  등기구 설치 284등 (100W×72등, 150W×212등)

□ 준공검사 현황

○ 준 공 일 자 : 2019.12. 2.

○ 준공 검사일 : 2019.12. 4.

○ 준공(정산)검사 금액

구 분	계약금액(원)	준공금액(원)
공급가액	**********	**********
부 가 세	*********	*********
계	**********	**********

○ 준공검사자 : 공업6급 김해중, 공업7급 김현태, 공업9급 박상갑

○ 준공검사내용

- LED 터널등기구 설치상태 확인

- 터널 등기구 점등상태 확인

□ 준공검사 결과

○ 터널등 점등상태 양호

○ 터널등 고정상태 양호

□ 조치의견

○ 위 공사 건에 대한 준공검사를 실시한 결과, 공사전반에 걸쳐 적합하게 준공되었기에 관리단속과에 통보하여 준공처리하고자 함.

첨부 : 1. 준공내역서 1부.

2. 준공사진 1부.

3. 준공검사 사진 1부.  끝.