	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2019년 11월중 공기충전시설 자체점검 결과보고

1. 관련근거

가. 소방행정과-9421(2019.8.2.)호「공기충전시설 자율검사 방문결과보고」

나. 고압가스 안전관리법 제33조의2(가스기술기준위원회)「KGS Code 2.6.1.1압력계설치

/ 3.3.8부대설비점검

2. 위와관련 여의도119안전센터에서 관리·운용 중인 공기충전시설에 대한 자체점검(압력계 기능 검사, 안전밸브 작동시험) 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 검사기간: 월1회 이상(압력계 기능 검사), 연1회 이상(안전밸브 작동시험)

나. 대    상: 여의도119안전센터 공기충전기 1대

다. 검사방법: 자체점검(압력계 기능검사, 안전밸브 작동시험)

라. 검 사 자: 각 팀 공기충전시설 안전관리책임자

마. 점검결과: 이상없음(붙임 참고)

붙임 : 11월 중 공기충전시설 자체점검 결과 1부.  끝.

담당자	최규헌		3팀장	진경백		센터장	12/05 현동욱
협조자
시행	여의도119안전센터-5506	(		)	접수		(		)
우	07324	서울특별시 영등포구 의사당대로 162 여의도119안전센터 (여의도동)	/
전화	02-783-0119	/전송	02-785-1191	/	cgh555@seoul.go.kr	/	부분공개(6)