“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	LP가스 소형저장탱크 안전점검 결과보고

1. 관련근거

가. 예방과-3229(2019.01.31)호「2019년 가스안전관리 종합계획」

나. 예방과-26196(2019.10.9)호「LP가스 소형저장탱크 안전점검 계획 알림」

2. 위와 관련하여 가스사용이 증가하는 계절 대용량 가스사용시설 안전성 확보를 위하여 LP가스 소형저장탱크를 대상으로 유관기관 합동 안전점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 추진근거 : 2019년 가스안전관리 종합계획(예방과-3229호)

나. 추진개요

1) 점검기간 : 2019. 10. 14. ~ 11. 29.(7주간)

2) 점검대상 : 서울시 소재 소형저장탱크 설치업소 410개소

3) 점검방법 : 합동점검(자치구, 한국가스안전공사)

4) 주요 점검사항

가) 완성검사 및 정기검사 실시여부

나) 저장탱크 주변 경계표시 및 가드레일 등 방호조치 적정성 여부

다) 저장탱크 주변 지반침하 및 균열 등 존치여부

다. 점검결과 : 부적합 48개업소 52개 지점

* 세부내역 : 붙임 점검결과 보고서 참조.

붙임  LP가스 소형저장탱크 점검결과 보고서. 1부.  끝.

주무관	이은준		★가스위험물안전팀장	이은규		예방과장	12/05 김시철
협조자
시행	예방과-31770	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52(예장동)	/	http://fire.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3706-1519	/		/	대시민공개