		서부수도사업소
CU********4*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	003572419	고객접수번호	0962019074184
수용가명	********************	민원신청일	2019.12.04.
수용가주소	서울특별시 은평구 ***********(불광동) 예광교회 (03364 은평구 *********)
신청인	***	신청인연락처	전화번호: 02-- 휴대폰번호: *************
계량기구경	20mm	업종	공공용(20)
최초개전일자	1979.08.14.	기물번호	J0300015242
현장방문일시	13시 10분	현장출동자	***
입회자	***	수용가와의관계
급수불편유형	실누수(보호통 및 계량기실)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	현장출동하여 20mm 앵글밸브접합 조치함.

끝.

주무관							김대용				시설관리과장					12/05 代김용만
협조자
시행			시설관리과-23051										(						)		접수												(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41 서부수도사업소 시설관리과																/			http://water.seoul.go.kr
전화		02)3146-3707							/전송			02)3146-3739					/	dyong01@seoul.go.kr													/	부분공개(6)