문서번호	수도자재관리센터-27388
결재일자	2019.12.5.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
정범영		윤석훈	12/05 代김미애
협조	주무관		김진종
	전문관		최희령

수도계량기 납품검사 결과보고

************************

2019. 12

수도자재관리센터

[계량기관리팀]

수도계량기 납품검사 결과보고

1. 납품검사기준:통상자원부 고시 제 2015-0166호(수도미터 검정      기준)적용

2. 검사방법 : 자재관리센터 구매 규격서 적용, 80mm이상 전수검사

3. 납품업체 : *******

4. 계량기 납품검사 현황

가.자재관리센터-*******************************

2차 합계 : ************

나. 검 사 일 : **************

다. 납품검사 결과

구분 구경	납품 수량	시료	판정기준		검사결과							비 고
					종합결과		내압		기차및역회전		카운터
			합격	불합격	합격	불합격	합격	불합격	합격	불합격	불합격
****	**	**	*	*	**	*	**	*	**	*	*
*****	**	**	*	*	**	*	**	*	**	*	*
*****	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*****	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*****	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*****	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

라. 시료용 및 불합격 대체품 검사결과

구분 구경	대체 납품 수량	시료	검사결과							비 고
			종합결과		내압		기차		기타
			합격	불합격	합격	불합격	합격	불합격	불합격
****	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*****	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*****	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*****	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*****	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*****	*	*	*	*	*	*	*	*	*

※ 방수시험(물연구원) : ******************

※ 밧데리시험(물연구원) : ******************

5. 납품기물 내역

가. 납 품 기물번호:

*************************  **************************

**************************  **************************

*******************   *******************

나. 불합격 기물번호 :********************

다. 대체품 기물번호 : ********************************************

붙임 1. 검정확인서1부.

2. 구경별 오차시험 내역 1부.

3. 납품검사 결과 보고서 1부.끝.