보    고    서

등록번호	급수운영과-24602

결재	주무관	급수운영팀장	급수운영과장
	박인호	박장진	12/05 채재일

명에 의거 지역담당업무 수행 중 소방용수시설 보수 민원 접수와 관련하여 현장 조사후 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

2019. 12. 05.

보 고 자: 지방시설8급  박 인 호

1. 관련근거: 재난관리과-7859(2019.12.03.)호

“민원에 따른 소화전 형식변경 요청(1853, 838, 575호)”

2. 보수대상

위치	형식	사유	요청내용	용수번호
서계동 259-3 (효창원로 258)	지상식	보행자 부상 위험 및 통행 불편	형식변경 (지상식 → 지하식)	1853호
동빙고동 28-13 (서빙고로91라길 10)	지상식	보행자 부상 위험 및 통행 불편	형식변경 (지상식 → 지하식)	838호
한강로2가 2-254 (한가앧로39길 48)	지하식	철개 돌출 및 침하	소화전 철개 인상	575호

*

3. 보고내용

○ ‘19. 12. 03. 용산소방서에서 우리사업소로 소화전 보수 요청한 건으로,

○ 현장조사결과 보행자가 다칠 우려가 있고 형식변경 및 보수가 필요함

4. 조치 계획

○ 위와 같은 사유로 소화전 보수 작업을 『2019년 용산구 관내 상수도공사』 연간단가 업체인 ***************에게 시공 지시하고 추후 정산시 반영코자 합니다.

붙  임: 관련 공문 1부.  끝.