문서번호	시설관리과-22999
결재일자	2019.12.5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
박상권		박미영	12/05 변재홍
협 조

공공주택건설사업계획 승인 관련 협의보고

(번동 237번지 고령자복지주택)

2019. 12.

북부수도사업소

시설관리과

공공주택건설사업계획 승인 관련 협의 검토 보고

(번동 고령자복지주택)

강북구 번동 237번지 공공주택건설사업계획 승인 신청에 따른 우리사업소 협의요청에 대하여 아래와 같이 보고 합니다.

※ 본청 공공주택과 –13941(‘19. 11. 29.) 「공공주택건설사업계획 사업승인」

□ 공공주택건설사업계획 신청 현황

○ 위  치 : 강북구 번동 237번지(37,954㎡)

○ 규  모 : 지상9~15층 행복주택 168세대, 영구임대 100세대

□ 검토내용(회신내용)

○ 번동 주공3단지앞 한천로109길앞 상수도관 250㎜관이 있고 수계는 월계

배수지 수계(수압 3.5㎏/㎠)로 상수도 공급은 가능하나,

○ 사업예정지인 번동 237번지와 한천로 109길과의 도로경계선 3m이내에서 급수공급 가능함을 회신코자 하오며, 건축허가시 반드시 급수협의토록 조건부여코자 합니다.

○ 현황도면

번동고령자

복지주택예정

배수관 250mm

상수도관

인입예정

□ 조치의견

○ 상기 검토내용을 회신하여 안전하고 원활한 상수도 공급 및 유지관리에 최선을 다하고자 함.  끝.