청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축
	양천소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2019년 불량맨홀 정비공사(3차) 완료에 따른 정비대상 검수 계획 알림(강서도로사업소)

1. 도로보수과-11818(2019.12.5.)호 『2019년 불량맨홀 정비비(3차분) 납부 요청』 와 관련입니다.

2. 관내 불량맨홀 정비공사 완료에 따른 정비대상 검수 계획을 다음과 같이 알리니 시행에 철저를 기하기 바랍니다.

가. 기 간: 2019. 12. 5.(목) ~ 12. 9.(월)

나. 대 상: 지상식소화전 1개소 (붙임 1 참조)

연번	준공사진 연번	식별	관할	용수번호	위 치	비고
1	53	지상식	신정119안전센터	230083	신월로 383 (법조타운)

다. 검수사항

1) 위치도 및 작업사진을 참고하여 공설 소화전 여부 확인

2) 도로복구 등 마무리 공사 상태(도로 평탄성) 확인

3) 소화전 기능 이상유무 및 정상작동 여부

3. 행정사항

가. 불량맨홀 보수공사는 맨홀과 도로포장면의 단차가 발생하지 않도록 도로와 맨홀간의 평탄성에 주안점을 두고 시행하는 인상, 인하작업으로 도로 평탄성을 중점으로 조사하여 검수결과를 붙임2 서식 활용하여 작성 후 2019. 12.10.(화)한 제출

붙임  1. 위치도 및 준공사진 1부.

2. 검수결과(서식) 1부.  끝.

※ ISO 37001 (반부패관리시스템) 인증 (2019. 1. 31. 정부기관 최초)

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,신정119안전센터장,신월119안전센터장,목동119안전센터장,신트리119안전센터장
담당자	이우득		대응총괄팀장	박광철		재난관리과장	12/05 김선기
협조자
시행	재난관리과-7233	(		)	접수		(		)
우	04405	양천구 목동서로 180 2층 재난관리과	/
전화	02)6981-8643	/전송	02)2652-2286	/	deuck81@seoul.go.kr	/	대시민공개
청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축