문서번호	정보자원운영과-9753
결재일자	2019.12.5.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		정보자원운영과장	데이터센터소장
임연주		김기항	12/05 김현규
협 조
	인터넷통신과장			황기원

2019년 하반기 시스템실 환경정비 추진계획

2019. 12.

데이터센터

(정보자원운영과)

2019년 하반기 시스템실 환경정비 추진 계획

데이터센터에서 운영하는 2,3층 시스템실의 환경정비 작업을 수행하여 정보자산의 안정적 운영과 쾌적한 환경을 조성코자 함.

I		추진개요

□ 수 행 사 : 삼양데이타시스템(컨소시엄)

□ 정비기간 : ’19.12.10.(화) ~ 12.28.(토)

□ 주요작업

○ 시스템실 미사용 통신케이블 및 전원케이블 철거

○ 2,3층 시스템실 액세스 플로어 오염제거 및 바닥 왁싱

○ 냉복도 컨테인먼트 유지관리 및 오염물질 제거

□ 참여인력 : 총 30명

○ 데이터센터 : 1명

- 총괄 및 비상대기 : 정보자원운영과 임연주

○ 삼양데이타시스템(컨소시엄) : 2명

- ***********************************

○ 환경정비 업체 : 총 21명

- ******************************

- *************************

○ 비상대기 엔지니어 : 총 6명

Ⅱ		세부작업 계획

□ 불용대상 통신 및 전원케이블 철거

○ 작업기간 : ***********************

○ 철거대상 : *********************

○ 작업내용

- 시스템실 미사용 통신 및 전원케이블 현장실사

- 불용케이블 철거 작업

□ 컨테인먼트 보수

○ 작업기간 : ***********************

○ 작업대상 : 불용대상 ****

○ 작업내용 : 불용장비 반출랙에 대한 컨테인먼트 마감 및 보수

□ 시스템실 환경정비 수행

○ 작업기간 :**************************

○ 작업내용

구분	작업시간	작업내용	용역회사		비고
			회사명	투입 인원
시스템실 환경정비	********* *********	************* ******	****	***
	**********	*************** ****************
	***********	*************** ****************
	***********	**************** **************

Ⅲ		조치사항

□ 사전조치

○ 작업인원 전원 보안서약서 징구

○ 작업인원 대상 보안 및 안전교육 실시(케이블, 전기배선 취급주의)

□ 비상대책

○ 장비별 유지보수 업체 전문엔지니어 비상 대기

○ 정보자원운영과, 인터넷통신과 시스템담당자 비상대기