투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원 처리(김수*)

***님 안녕하십니까?

서울시정에 관심을 가져 주셔서 감사드립니다. 별내선(8호선연장) 1공구 건설사업과 관련하여 보내주신*****************************내용에 대해 다음과 같이 답변드립니다.

상기 민원에 대해 2019. 12. 3. ~ 4. 이틀에 걸처 건설사업관리단, 시공사 등 분야별 전문가 합동으로 균열 변위상태를 조사한 결과 아파트 출입구 앞, 주차장 입구 바닥 포장 등에 있던 기존 균열이 다소 변위가 발생한 것으로 사료되나 아파트 건물과 지하주차장에서는 신규 균열이 없는점을 감안할때 건물에는 이상이 없는 것으로 판단됩니다.

다만, 별내선 1공구 건설공사가 계속 진행되고 있는 점을 감안하여 추가 변위 발생여부 등을 지속적으로 관찰을 실시할 예정이며, 현재 균열발생 부위에 대하여는 주민(대표)과 협의한 후 보수공사를 시행할 예정이오니 이 점 널리 이해하여 주시기 바랍니다.

아울러, ****의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 서울특별시(도시기반시설본부 도시철도사업부 담당 박성준 주무관 02-772-7152, 건설사업관리단 *** 이사 02-442-7766)로 연락주시면 친절히 안내해 드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 끝.

주무관							박성준			동북선1과장					김용선					도시철도사업부장					12/05 최병훈
협조자				주무관						박중모					주무관							박노성
시행			도시철도사업부-12200									(						)		접수											(						)
우																					/			WWW.seoul.go.kr
전화								/전송			02-772-7305					/													/	부분공개(6)