문서번호	물순환정책과-20925
결재일자	2019.12.5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	토양지하수팀장	물순환정책과장
송종봉	유통희	12/05 정훈모

- 2019년 용산미군기지 및 사평역 주변 -

오염지하수 정화용역 보고회 개최 결과

2019. 12.

물순환안전국

(물순환정책과)

- 2019년 용산미군기지 및 사평역 주변 -

오염지하수 정화용역 보고회 개최 결과

용산미군기지 및 사평역 주변 오염지하수 정화용역 추진현황에 대한 보고회 및 전문가 자문회의 개최 결과를 보고 드림.

□ 용역 개요

용 역 명	용역기간	사업비 (천원)	용역 기관	주요내용
녹사평역 주변 유류오염 지하수 확산방지 및 정화 용역	2019.02.25. ~ 2019.12.17.	*******	한국 농어촌 공사	·지하수위 관측 ·지하수 오염도 분석 ·자유상유류 위탁처리 ·오염지하수 양수처리 ·자연저감능 평가 등
캠프킴 주변 유류오염 지하수 확산방지 및 정화 용역	2019.03.20. ~ 2019.12.17.	*******
사평역 주변 지하수 오염조사 및 정화 용역	2019.02.25. ~ 2019.12.17.	*******		·지하수위 관측 ·지하수 오염도 분석 ·오염지하수 양수처리 ·산화공법에 의한 VC 저감 평가 등

□ 보고회 개요

○ 일    시 : 2019. 12. 4.(수) 15:00~17:30

○ 장    소 : 물순환안전국 회의실

○ 참석인원 : 13명(서울시 4, 자문위원 3, 용산구 2, 서초구 1, 용역기관 3)

○ 주요내용 : 오염지하수 정화용역 추진현황 보고 및 전문가 자문

정화용역 최종 보고		정화용역 최종 보고

□ 주요 자문의견

구분	자문의견	자문의원
공통	○ 미가동 시기 오염지하수 집적(농도 증가) 및 확산방지를 위한 지속적 양수 필요 - 장기 연차계약 체결로 미가동 기간 단축 검토	한국농어촌공사(제언)
녹사평역 주변	○ 현재까지 축적된 자료를 토대로 미군기지 내부 오염량을 추정할 수 있는 모델링 및 자연저감 모델링을 실시하여 향후 복원 계획에 활용	문상호, 이재영
	○ 양수정(모터, 배전반 등), 폐수탱크 내부 청소, 외부 노후화 시설 단계적 점검 필요	한국농어촌공사(제언)
	○ 전년도와 현년도의 비교 측정값을 도표화하여 보고서에 표기	한정상
캠프킴 주변	○ 화학적산화제 주입으로 유류농도 저감 효과가 확인됨에 따라 MW-11, 14 관측정 화학적산화공법 지속 적용	한국농어촌공사(제언)
	○ 유류오염 확산범위 추정을 위해 캠프킴 반대편 도로(크라운해태 빌딩 인근) 모니터링 지점 추가	문상호
	○ 공간적 제한은 있지만 캠프킴 주변 토양정화 방안 도입 검토	이재영
	○ 배경수질(한진 B/D 집수정) 측정공 대표성 검토	한정상
사평역 주변	○ 오염원 분포상태를 먼저 파악 후 모니터링과 복원 작업의 결과를 토대로 모델링 수행	문상호, 이재영
	○ 터널 집수정 내 퇴적물 제거 필요(악취 완화 및 시료채취 효율 증대) ○ 정화-1, 2공에 대한 서방제 및 촉진제 지속 투입 ○ 양수정 PW-1, 2 양수효율 저하로 점검 및 환경개선(에어써징, 모터 교체 등) 실시 ○ BH-11(리체아파트 정문) 서방정제 주입(악취 저감 효과 기대)	한국농어촌공사(제언)

□ 향후계획

○ 성과품 납품 및 용역 준공         : 2019. 12월

○ '20년 지하수 정화용역 계획 수립 : 2019. 12월

- 전문가 자문의견 반영

□ 행정사항

○ 자문회의 관련 예산 지급 : 578,000원

- 자문위원 참석수당 : 450,000원(150,000원 × 3명)

- 다과비 및 음료    : 128,000원

- 예산과목 : 물순환정책과, 깨끗한 물관리, 지하수 및 토양오염 관리, 사평역 주변 지하수오염 조사용역, 일반운영비, 사무관리비

붙임  1. 전문가 자문의견서 1부.

2. 자문의원 참석자 명부 1부.

3. 용역 보고회 발표자료 4부(별도첨부).  끝.