나눔 119 ! 함께 safe성북 !
	성북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	「보이는 소화기」보수 물품(케이스) 전수조사 및 교체 계획

1. 관련근거

가. 예방과-3359(2019.3.14.)호“2019년「보이는 소화기」설치 및 유지·관리 계획 알림”    나. 현장대응단장 업무지시(2019.12.5.)“현장대응단 관내「보이는 소화기」케이스 정비 지시”

2. 현장대응단 관내에 설치된「보이는 소화기」보수 물품(케이스) 전수조사를 하고 파손된 물품에 대하여 정비 및 교체를 실시하고자 합니다.

□ 보이는 소화기 전수 조사【1팀】

❍ 기 간 : 2019. 12. 9. ~ 12. 11.

❍ 대 상 : 75개(화재경계지구 21, 기타 지역 54)

❍ 방 법 : 펌프차(탱크차) 활용하여 조사

□ 보이는 소화기 보수 물품(케이스) 교체【1팀,2팀】

❍ 기 간 : 2019. 12. 12. ~ 12. 19.

❍ 대 상 :「보이는 소화기」케이스 파손 등 보수가 필요한 대상

❍ 방 법 : 전수조사 후 정비대상 교체 실시(붙임 문서 1 참조)

3. 행정사항

❍ 화재경계지구(하월곡동 88번지 일대)에 설치된 보이는 소화기를 중점적으로

보수 및 교체 하고, 그 결과를 12. 20일 한 보고토록 하겠습니다.

붙임  1. 보이는 소화기 케이스 전수조사 및 교체 대상 현황 1부.

2. 보이는 소화기 수리 결과 보고서 1부.  끝.

담당자	최영규		진압1대장	이경섭		지휘1팀장	조영래		현장대응단장	12/06 정재환
협조자
시행	현장대응단-8267	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3	/
전화	02)925-1119	/전송	02)925-0119	/	donamchoi@seoul.go.kr	/	대시민공개