문서번호	시설관리과-25558
결재일자	2019.12.6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
안효민		전동근	12/06 代전동근
협 조

노후 상수도관 정비계획 보고 (방배동 877-17)

2019년 12월

강남수도사업소

(시설관리과)

노후 상수도관 정비계획 보고

명에 의거 지역담당 업무 중 노후 상수도관이 적출되어 현장조사 후 정비계획을 보고 드림.                ※ 감리실정보고 (건양 2019-110)

Ⅰ. 공 사 개 요

○ 공 사 명: 2019년 서초·강남구 관내 긴급 누수복구공사(장기계속)

○ 위    치: *******************

○ 발생일자: 2019.12.05.

○ 현    황: COP/50mm L=61m

○ 실정보고: ****************

Ⅱ. 보 고 내 용

○ 상기지역의 누수복구 시 발견된 횡방향 노후관 (50mm,COP)에 대해 유수율 제고 및 수질관리를 위해 내식성관으로 정비하여야 할 실정임.

****	***

Ⅲ. 조 치 의 견

○ 상기 보고 내용과 같이 횡방향 노후관(50mm,COP)에 대하여 향후 누수발생 및 녹물 출수가 우려되므로 교체하여야 하나,

○ 해당구간(방배동 877-11 ~ 877-18)이 사유지(개인)로 공사 진행이 어려운 실정인바, 사유지 소유주와 협의 후 개량공사를 진행코자 함.

붙임: 현장실정 보고서 1부.  끝.