문서번호	누수방지과-13272
결재일자	2019.12.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		누수방지과장	시설안전부장
최환수		이용구	12/06 신용철
협조
	주무관		차경호

『2019년 취·송수 및 공정유량계 교정검사』

준공(최종) 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 12.

상수도사업본부

(누수방지과)

『2019년 취․송수 및 공정유량계 교정검사』

준공(최종) 보고

2019년도 광암 등 6개소 아리수정수센터 취·송수 및 공정유량계 교정 검사가 완료되어 최종 준공 처리코자 보고 드림.

용역개요

❍ 사 업 명 : 2019년 취·송수 및 공정유량계 교정검사 용역

❍ 용역개요 : 유량계 교정검사 97회[취·송수 31대, 공정 31대, 휴대용 6대]

❍ ********************

❍ ******************* (설계변경 1회 시행)

❍ ***********************************

교정검사 완료 현황

❍ 최종 준공내역 : 교정검사 97개소

→ 취·송수 유량계 60회, 공정유량계 31개소, 휴대용 6대

구 분	계	광암	구의	뚝도	영등포	암사	강북
취·송수	60	6	12	8	9	13	12
공정	31	0	3	0	11	10	7
휴대용	6	1	1	1	1	1	1
총계	97	7	16	9	21	24	20

❍ 금회(준공-기성3차) 금액 : 31,790,700원

용 역 명	계약금액	금회기성	전회까지 누적기성	잔여금액	기성율(%)	비고
취․송수및공정 유량계교정검사용역	82,797,700	31,790,700	51,007,000	0	100%

❍ 세부내역

구 분	적 요	단위	단 가	계약금액		누적기성금액 (1,2차)		금회기성(준공)금액		기성 후 잔여금액		기성율 (%)
				수량	금 액	수량	금 액	수량	금 액	수량	금 액
1.교정검사	500㎜ 미만	대	515,000	4	2,060,000	4	2,060,000	0	0	0	0	100.00
2.교정검사	1,000㎜ 미만	대	650,000	13	8,450,000	11	7,150,000	2	1,300,000	0	0	100.00
3.교정검사	2,000㎜ 미만	대	820,000	36	29,520,000	26	21,320,000	10	8,200,000	0	0	100.00
4.교정검사	2,000㎜ 이상	대	880,000	38	33,440,000	18	15,840,000	20	17,600,000	0	0	100.00
5.휴대용 교정검사	공장교정	대	300,106	6	1,800,636	-	0	6	1,800,6360	0	0	100.00
6.공급가액					75,270,636		46,370,000		28,900,636		0	100
7.부가가치세	공급액 10%				7,527,064		4,637,000		2,890,064		0	100
도 급 액					82,797,700		51,007,000		31,790,700		0	100

보고자 의견

❍ 2019년 취․송수 및 공정유량계 교정검사 용역감독 결과 용역설계서 및 세부 시방서에 의거 차질없이 이행되었기에 대금(기성3차) 지급 후 최종 준공 처리코자 합니다.

- 준공(기성3차) 금액 : 금31,790,700원

- 예산과목

부 서	예 산 과 목	지출금액
시설안전부	상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(수선유지비) [유량계 교정검사 및 유지보수]	31,790,700

- 준공 검사원 지정 : 공업6급 차경호, 행정6급 김영일

붙임 : 1. 준공(기성) 내역서 1부.

2. 하반기 취․송수 유량계 교정검사 성과품 사진철 1부.  끝