		은평소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	[민원관련]불광역 5번출구앞 소화전누수 의심

*** 님 안녕하십니까?

귀하께서 요청하신 민원에 대하여 다음과 같이 답변드립니다.

불광역 5번 출구 앞 지상식소화전을 확인한 바 소화전은 정상상태로 누수가 발생되지 않음을 알려드립니다.

또한 소화전을  점검하면서 물이 얼려있는 곳에 염화칼슘으로 현장조치 하였음을 알려드리는 바입니다.

기타 궁금하신 사항은 02-357-1119로 문의하여 주시기 바랍니다.

끝.

담당자							김용범			대응총괄팀장					代박길영					재난관리과장					12/06 代박길영
협조자
시행			재난관리과-7382									(						)		접수											(						)
우	03311					서울특별시 은평구 통일로 962 재난관리과 (진관동)															/
전화		02-357-1119						/전송			02-382-1149					/	dydqja89@seoul.go.kr												/	부분공개(6)