		노원소방서
수신	현장대응단장
(경유)
제목	자가주유취급소 주유기 수리 계획(알림)

1. 현장대응단-7853(2019.12.6.)호 “주유기(노즐및고무호스)고장발생 보고” 와 관련입니다.

2. 우리 서 자가주유취급소 주유기 고장내용에 대해 다음과 같이 수리하여 누유 등으로 인한 안전사고를 미연에 방지하고자 합니다.

가. 건    명: 자가주유취급소 주유기 수리

나. 고장내용: ******************************

※ 주유기 교체년도 : 2011. 9. 5.

다. 수리내용: ********************

라. 수리업체: ***************************************

마. 소요예산: *************************

바. 수리기한: 2019.12.20.(금)

사. 대금지급: 소방행정과 법인신용카드 결제 후 결제계좌 입금

아. 예산과목: 소방차량유지관리/일반운영비/공공운영비

자. 검사자 지정: 현장대응단 차량관리주임, 장비담당 소방위 고승우

3. 행정사항

- 현장대응단에서는 주유기 수리 시 물품검사를 철저히 하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 1부.

3. 사업자등록증 1부.  끝.

							노원소방서장
담당자							고승우			장비회계팀장					권승후					소방행정과장					이상일				소방서장						12/09 백남훈
협조자
시행			소방행정과-12211									(						)		접수											(						)
우	01791					서울특별시 노원구 한글비석로1길 8 노원소방서 소방행정과															/			http://fire.seoul.go.kr/nowon
전화		02-6981-6822						/전송			02-948-6119					/	koko@seoul.go.kr												/	부분공개(7)