문서번호	목동사업과-11677
결재일자	2019.12.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		목동사업과장
탁현수		12/09 이종섭
협조	★주무관		이동열
	주무관		장서윤

목동운동장 소방시설 보수공사 계획보고

2019.  12.

체육시설관리사업소

목동사업과

목동운동장 소방시설 보수공사 계획보고

목동운동장에 대한 양천소방서 합동점검결과 지적사항을 아래와 같이 보수하여 쾌적한 체육시설 환경을 마련하고자 함

Ⅰ		관련근거

❍ 2019년 소방시설 종합정밀점검(19. 11. 5)에 따른 하자 보수 조치
❍ 양천소방서 자체점검 조치명령서(19. 11.29일자 등기우편414,415         호)에 따른 하자 보수 조치

Ⅱ		세부 추진계획

❍ 공사명 : 목동운동장 소방시설 보수공사

❍ 공사대상 : 목동주경기장, 목동야구장 소방시설 (2개소)

❍ 공사개요

소방시설	개수
피난설비(피난유도등)	5
경보설비(화재감지기)	6
소화설비(유량계)	2
소화설비(밸브교체)	5

❍ 공사기간 : 착공일로부터 12월 17일까지

❍ 발주방법 : 수의계약

- 공사금액이 소액으로 서울시 소재이며 공사경험이 풍부한 소        방공사 전문업체로서 견적검토 결과 저가를 제시한 아래업체에        의뢰하여 수의계약 시행코자 함.

(※『지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령』제                        25조 1항 5호, 제30조 1항)

❍ 공사업체

- 상 호 : 소방지인(대표 임미정 ☎032-710-9119)

- 주 소 : 경기도 부천시 소향로 25, 603호

Ⅲ		소요예산 및 과목

❍ 소요예산 : ********

❍ 예산과목 : 시민체육시설운영및관리, 노후체육시설개보수사업,

목동운동장·신월야구공원시설개·보수,시설비및부대비,

시설비

Ⅳ		추진 일정

❍ 19.  12. 09 : 공사 추진계획 수립

❍ 19.  12. 12 : 계약 및 공사 착공

❍ 19.  12. 17 : 공사준공 .  끝.