	종로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	종로119안전센터 차고 온풍기 고장발생 보고

〇 종로119안전센터 보일러 고장을 다음과 같이 보고합니다.

1. 고장일시 : 2019. 12. 9.(월)

2. 관리부서 : 종로119안전센터

3. 고장대상 : 종로119안전센터 1층 차고 내 온풍기

4. 고장내용 : 온풍기 작동 시 난방 불가

5. 조치사항 : 뒤편 가스 조절기 제어 및 환기

붙임 1. 고장발생보고서 1부.

2. 온풍기 사진 1부. 끝.

담당자	정윤원		1팀장	김해천		119안전센터장	12/09 김상균
협조자
시행	종로119안전센터-5597	(		)	접수		(		)
우			/	http://www.fire.seoul.go.kr/jongno
전화		/전송	02)764-0119	/		/	대시민공개