		서부수도사업소
CU********9*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	020421012	고객접수번호	0962019075023
수용가명	***	민원신청일	2019.12.09.
수용가주소	*****************************************************
신청인	***	******	********** ********************
계량기구경	40mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	1981.11.25.	기물번호	*********21
현장방문일시	14시 40분	현장출동자	오관균
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	밸브고장	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	밸브 이상없음

끝.

주무관							오관균				현장민원과장					12/09 이준호
협조자
시행			현장민원과-22040										(						)		접수												(						)
우	04605					서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동 38-69) 서부수도사업소 현장민원과																/
전화		02-3146-2408							/전송			02-3146-3740					/	okk825@seoul.go.kr													/	부분공개(6)