	강남소방서
수신	예방과장
(경유)
제목	보이는 소화기 고장발생 보고(세곡)

1. 예방과-9205(2018.3.28.)호 『2018년 「보이는 소화기」설치 및 유지·관리 계획 알림』과 관련입니다.

2. 우리 119안전센터에서 관리·운용중인 보이는 소화기 안전관리 순찰 중 소화기 분실 및 보관함(케이스) 파손이 발견되어 다음과 같이 보고 하오니 적의 조치 바랍니다.

식 별	위 치	발생일 (인지일)	고장내용	조사자	비 고 (관리번호)
보이는 소화기	헌릉로 654 세곡화훼직매 단지 (계량기 기둥)	2019.12.9	소화기 1개 분실	센터장 경.고석천	세곡-13
보이는 소화기	헌릉로 654 세곡화훼직매 단지 (화란방 뒷쪽)	2019.12.9	보이는소화기 케이스 깨짐	센터장 경.고석천	세곡-6
보이는 소화기	헌릉로 654 세곡화훼직매 단지 (화란방 뒷쪽)	2019.12.9	보이는소화기 케이스 깨짐	센터장 경.고석천	세곡-7

붙임 보이는 소화기 고장발생 보고 1부.   끝.

	세곡119안전센터장
담당자	최진수		진압1팀장	김갑경		119안전센터장	12/09 고석천
협조자
시행	세곡119안전센터-6058	(		)	접수		(		)
우		서울시 강남구 밤고개로 268(율현동 268-5)	/
전화	02-451-0882	/전송	02-451-0883	/	weed2111@seoul.go.kr	/	대시민공개