문서번호	시설관리과-23234
결재일자	2019.12.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
박정민		박성철	12/09 변재홍
협 조

『 2019년 아리수올림터 모터펌프 수리(장기계속단가계약) 』

제2차 작업완료(수유아리수올림터) 결과 보고

2019. 12.

북부수도사업소

(시설관리과)

『 2019년 아리수올림터 모터펌프 수리(장기계속단가계약) 』

제2차 작업완료(수유아리수올림터) 결과 보고

우리 사업소에서 시행중인 2019년 아리수올림터 모터펌프 수리(장기계속단가계약) 관련하여 제2차 작업완료 결과를 아래와 같이 보고함.

❑ 추 진 경 위

❍ 제2차 작업지시 계획 보고

【시설관리과-22671호(2019. 12. 2.)】

❑ 시 설 현 황

구 분	펌프용량	토출량(급수량)	양정	급수구역	비 고
수유아리수올림터	100HP×2대 75HP×2대	11.3.㎥/min 5.㎥/min	26m 42m	삼양동 외 6개소

❑ 정 비 내 용

❍ 정비기간: 2019. 11. 28. ∼ 12. 09.(12일간)

❍ 수유아리수올림터 1호기

- 체크밸브(300m) 및 단관 교체

❑ 정 산 내 역

(단위: 원)

계약금액		전회 정산금액	금회 정산금액	비 고
총금액	71,275,150
1차수 금액	48,776,000	37,125,000	13,176,000
2차수 금액	22,499,150	-	-

- 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 아리수올림터 배수지 등 기전설비 유지관리, 수선유지교체비, 수선유지비(22205)

❑ 조 치 의 견

❍ 과업이행이 차질없이 이행되었기에 물품검수 및 정산처리코자 함.

붙임  1. 제2차 작업완료 보고서 공문 1부.

2. 제2차 작업완료 내역서 1부.

3. 제2차 작업완료 사진철 1부.  끝.