문서번호	공원운영과-20109
결재일자	2019.12.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	공원운영팀장	공원운영과장	중부공원녹지사업소장
김정중	이무림	代정금자	12/09 박미애
협 조
	재무팀장		박태경

『2020년 중랑 캠핑숲』

전기설비 안전관리 대행용역 추진계획

2019. 12

중부공원녹지사업소

공원운영과

2020년 중랑 캠핑숲 전기설비 안전관리 대행용역 추진계획

중랑 캠핑숲 공원에 설치되어 있는 전기설비(발전설비 포함)에 대한 안전관리 대행용역을 추진하고자 함.

Ⅰ		관련근거

전기사업법 제73조 및 동법 시행규칙 제40조(전기안전관리자의 선임)

※ 선임 대상 : 전압600V이상으로 용량 75kw이상, 발전설비 10kw 이상

전기사업법 시행규칙 제41조(안전관리업무의 대행규모) 및 제44조,

제44조의2(안전관리업무의 대행범위)

※ 대행 규모 : 수전설비 용량 1,000kw미만, 발전설비 1,000kw 미만

※ 대행 범위 : 고압 용량 500kw초과 600kw이하(매월 3회이상 점검)

Ⅱ		시설현황

시설물 현황

구 분	수전전압	설비용량	합계	설치년도	비고
전기 수용설비	22.9KV	500kw	529.0kw	2010
발전설비(태양광)	380V	29.0kw

※ 양원숲속도서관 발전설비(9.0kw) 포함 : 2018년 설치

점검대상 설비

- 특고압 수배전설비 : 인입케이블, 수전용개폐기, 전력퓨즈, 피뢰기,         MOF, TR, 접지설비, 적산전력계, MCCB(케이블), 계기(계전기), ACB 등

- 분전반 : 전기.통신실, 체험의 숲 관리실 등 25개소

- 태양에너지 시설 : 중랑캠핑장 관리사무실 등 3개소

Ⅲ		용역개요

용역명 : 2020년 중랑 캠핑숲 전기설비 안전관리 대행용역

위  치 : 중부공원녹지사업소 중랑 캠핑숲 공원

- 주 소 : 서울시 중랑구 송림길 160(망우동)

용역기간 : 2020. 01. 01 ~ 12. 31

용역내용

- 대행업체에서 안전관리담당자 선임(한국전력기술인단체에 선임신고)

- 전기사업법 시행규칙 제44조에 의한 전기안전관리자 자격 및 직무 수행

- 전기사업법 시행규칙 제44조의 2에 의한 대행범위 시행

Ⅳ		소요예산

소요예산 : ********

예산과목 : 중부공원녹지사업소 공원운영과,남산의입체적개발을통한

서울의대표공원화,남산및산하공원운영,남산및산하공원등

유지관리,공공운영비(201-02)

Ⅴ		추진계획

계약방법 : 소액수의계약

▸ 관련근거

1. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항

2. 수의계약 운영 개선계획(서울특별시장방침 제375호, 2015. 12. 13)

계약상대자

▸ 상  호 : ************************

▸ 주  소 : **************************

수의계약사유 : 본과업은 추정가격이 5백만원이하의 소액이며, 중랑                       캠핑숲 전기안전관리업무 과업을 수행한 경험이 있는 전문

업체와 수의계약

Ⅵ		추진일정

2019. 12. 09. : 용역 추진계획 수립

2019. 12. 13. ~ : 용역계약 의뢰 및 계약

2020. 01. 01 ~ 12. 31 : 용역 시행 및 준공 .끝.