＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	북부수도사업소
수신	도봉구청장(물관리과장)
(경유)
제목	유출지하수 계량기 정상 여부 확인요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 유출지하수 계량기 고장으로 2019.4.13. 새 계량기로 교체를 하였으나, 교체 이후 사용량이 이전 유출지하수 사용량과 현저히 차이가 발생하여 현재 유출량이 정상적으로 계측되고 있는지 고장인지 재확인을 요청하오니 확인 후 결과 통보바랍니다.

가. 확인 요청 지하수 수전

고객번호 (하수번호)	주 소	성 명	구경	업종	기물번호	비 고(사용량)
******** *******	******************************	*******	100㎜	일반용 (30)	17-12053	2019.12.10 검침량(7일간) :17㎥ 2019.12.3.검침량(1개월) :79㎥ 2019.11.2.검침량(2개월):3,749㎥

붙임 : 유출지하수 월별내역 및 관리검침 내역 1부. 끝.

	북부수도사업소장
주무관	윤정한		요금관리팀장	고승석		요금과장	12/10 추경민
협조자
시행	요금과-25715	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935	/
전화	3146-3303	/전송	3146-3339	/		/	부분공개(6)