＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	남부수도사업소
수신	**************** 귀중
(경유)
제목	피해보상 청구에 대한 회신

1. 시정발전에 적극 협조하여 주시는 귀 회의에 감사드립니다.

2. 독산동 1022-124 ~ 931-91번지 일대 노후 상수도관 개량공사 시행 관련 귀 회의에서 요청한 시설물 교체비용 등 피해보상 요청에 대해 검토하였으나,

3. 상기 공사 시행시 발생한 적수의 유입으로 인해 귀 회의에서 관리중인 시설물(저수조 정수위밸브 등)이 이상작동하였다는 명확한 인과관계를 확인할 수 없어 요청사항에 대해 수용할 수 없음을 알려드리오니 이 점 널리 이해하여 주시기 바랍니다.  끝.

	남부수도사업소장
★주무관	유동훈		급수관리팀장	이일로		급수운영과장	12/10 代서규석
협조자	주무관	류태현
시행	급수운영과-23167	(		)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로 10길 97	/
전화	02-3146-4576	/전송	02-3146-4589	/		/	부분공개(6)