	강동소방서
수신	서울특별시 강동수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	(민원)소화전 형식변경 및 소화전 주변 침하 보수 요청(공소 2개소)

1. 소방재난행정 업무에 적극 협조해 주시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 서 운용중인 소방용수시설 중 천호1주민센터 보행장애 및 응답소 소화전 주변      보도블럭 침하 민원 발생으로 인한 이설 및 보수 요청건이 있어 아래와 같이 요청하     오니, 민원 해결 및 원활한 화재현장 대응능력 강화를 위해 조기에 조치될 수 있도록     적극 협조하여 주시기 바랍니다.

형 식	용수번호	위 치	사 유	요 청
지상식	4202	강동구 구천면로 328(천호동)	민원 발생	형식변경(지하식)
지상식	376	강동구 천호동 23-6(성덕고등학교)		소화전주변(인도) 보도브럭수평맞춤

3. 행정사항

○ 보행 지장 및 안전사고 발생하지 않도록 가급적 승하강식소화전으로 설치하여          주시고, 설치 시 점자블럭 설치기준을 참고하여 설치하여 주시기 바라오며, 겨울철       대비 보온재 설치로 보온 조치를 철저히 하여 주시기 바랍니다.

○ 형식변경 등 공사로 인한 임사사용중단 기간을 회신하여 주시고, 공사 완료 후          공문 회신하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 소방용수시설 이설 위치도 1부

2. 소방용수시설 설치 설명서 및 구조도 1부.

3. 승하강식 소화전 규격서 및 시방서 1부.

4. 점자블럭 설치기준 및 설명사진 1부.  끝.

	강동소방서장
★담당자	김미경		대응총괄팀장	강성용		재난관리과장	12/10 유재평
협조자
시행	재난관리과-7966	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 강동소방서 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong/
전화	02-6981-7643	/전송	02-475-0119	/	kmkemt@seoul.go.kr	/	부분공개(6)