고압가스 수불부(12/09)

주무관	정수과장			결재
윤좌헌	12/10 김효상
협 조

문서번호 :	정수과-9619

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : 울산광역시 남구 사평로 216 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)

일자	액체염소 사용량(kg)
	차아염소산칼슘				정 수 장
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				260						8,964
12.01		0	0	260		0	0	225	225	8,739
12.02		0	0	260	5,400	0	0	220	220	13,919
12.03		0	0	260		0	0	236	236	13,683
12.04		0	0	260		0	0	237	237	13,446
12.05		0	0	260		0	0	234	234	13,212
12.06		0	0	260		0	0	235	235	12,977
12.07		0	0	260		0	0	221	221	12,756
12.08		0	0	260		0	0	215	215	12,541
12.09		0	0	260		0	0	225	225	12,316
12.10				260					0	12,316
12.11				260					0	12,316
12.12				260					0	12,316
12.13				260					0	12,316
12.14				260					0	12,316
12.15				260					0	12,316
12.16				260					0	12,316
12.17				260					0	12,316
12.18				260					0	12,316
12.19				260					0	12,316
12.20				260					0	12,316
12.21				260					0	12,316
12.22				260					0	12,316
12.23				260					0	12,316
12.24				260					0	12,316
12.25				260					0	12,316
12.26				260					0	12,316
12.27				260					0	12,316
12.28				260					0	12,316
12.29				260					0	12,316
12.30				260					0	12,316
12.31				260					0	12,316
합계	0	0	0		5,400	0	0	2,048	2,048

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					37,315			37,366
12.01		0	0	0	37,315		1,394	35,972
12.02		0	0	0	37,315		1,364	34,608
12.03		0	0	0	37,315		1,469	33,139
12.04		0	0	0	37,315		1,450	31,689
12.05		0	0	0	37,315	18,300	1,424	48,565
12.06		0	0	0	37,315		1,435	47,130
12.07		0	0	0	37,315		1,383	45,747
12.08		0	0	0	37,315		1,325	44,422
12.09		115	221	336	36,979		1,417	43,005
12.10				0	36,979			43,005
12.11				0	36,979			43,005
12.12				0	36,979			43,005
12.13				0	36,979			43,005
12.14				0	36,979			43,005
12.15				0	36,979			43,005
12.16				0	36,979			43,005
12.17				0	36,979			43,005
12.18				0	36,979			43,005
12.19				0	36,979			43,005
12.20				0	36,979			43,005
12.21				0	36,979			43,005
12.22				0	36,979			43,005
12.23				0	36,979			43,005
12.24				0	36,979			43,005
12.25				0	36,979			43,005
12.26				0	36,979			43,005
12.27				0	36,979			43,005
12.28				0	36,979			43,005
12.29				0	36,979			43,005
12.30				0	36,979			43,005
12.31				0	36,979			43,005
합계	0	115	221	336		18,300	12,661