“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	공공주택건설사업계획 승인관련 협의 검토보고(*************)

***************에 추진중인 고령자 복지주택 사업계획 승인 협의에 따른 소음계획 검토내용을 아래와 같이 보고드림

○ 사업개요

**************************

*******************************

**********************

*********************************************

************

**************************

○ 도로 교통소음 방지대책(소음 예측 보고서)

- 작성업체 : ㈜디디알플러스 대표이사 정 대 진

- 방음시설 계획 : 사업부지 인접 한천로 방음벽 신설(H= 13m, L=50m)

- 예측결과 : 실내외 소음측정평가 기준치 이내로 적정

※ 기준치 5층이하 주간 65㏈ 미만, 6층이상 실내 45㏈ 이하

****************

*

○  회신 내용

- 해당사업구간은 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제9조(소음방지대책의 수립)에 의거 한천로 인접 사업부지내에 방음벽을 설치함으로서 소음기준을 충족하나

· 5층 이하 최대 실외소음도(기준 65㏈미만) : 64.1㏈

· 6층 이상 최대 실내소음도(기준 45㏈이하) : 36.0㏈

- 창호개방시에는 한천로 교통소음으로 「환경정책기본법」, 「소음진동관리법」에 따른 소음기준 초과로 민원발생이 예상됨

- 따라서, 입주민 등 이해관계인이 도로교통소음 영향을 확인할 수 있도록 교통소음 관련 현황을 사업시행인가 고시 및 분양 공고 등에 게재하고

- 사업주체로 하여금 인접 시도상 차량통행 등으로 발생하는 소음민원 발생시 그 소음을 저감시킬 방음대책을 강구할 의무와 손해를 배상할 책임을 부담한다는 조건을 부여하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 소음 예측보고서(요약문) 1부.  끝.

주무관							고동오			부속물관리팀장					代정수용					도로관리과장					12/11 김진효
협조자
시행			도로관리과-19453									(						)		접수											(						)
우																					/
전화		2133-8172						/전송			2133-0765					/	cnrn7@seoul.go.kr												/	부분공개(6)