＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	암사아리수정수센터
수신자	서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장)
(경유)
제 목	전력사용 및 생산량 현황보고(2019년 11월분)

1. 우리 센터의 2019년 11월분 전력사용 및 수돗물 생산량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 전력사용 및 생산량 현황

구 분	암사아리수정수센터				증 ․ 감 원인 분석
	동력비 (원)	전력사용량 (Kwh)	생산량 (㎥)	톤당 전력 사 용 량 (Kwh/㎥)
'18.11월	1,285,560,630	10,236,680	31,401,500	0.326	○ 전년 동월대비 수돗물 총생산량은 약 154만톤 감소하였고, 계통별 송수량은 노량진라인은 10만톤 감소, 우면산라인은 227만톤 감소, 방배(1, 2)은 83만톤 증가하였음 ○ 11월최대전력수요는 16,453㎾ ○ 동력비는 2.58% 감소하였고 전력사용량은 2.34% 감소하였음. ○ 톤당 전력사용량은 2.76% 증가하였음
'19.11월	1,252,455,280	9,997,551	29,857,835	0.335
증 ․ 감	-33,105,350	-239,129	-1,543,665	0.009
	-2.58	-2.34	-4.92	2.76

붙임 : 1. 2019년 전력사용량 및 생산량 현황 1부.

2. 시간대별전력사용량 현황 1부.  끝.

	암사아리수정수센터소장
주무관	신대중		정수시설과장	代김재성		암사아리수정수센터소장	12/11 유성종
협조자	주무관	代김희송		정수과장	代조성연
시행	정수시설과-13323	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131 암사아리수정수센터 (암사동)	/
전화	02-3146-5774	/전송	02-3146-5707	/	ninjagubooki@seoul.go.kr	/	대시민공개