문서번호	시설관리과-24440
결재일자	2019.12.11.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	기전팀장		시설관리과장	결재
장기정	김용만	정진호		12/11 代김남구
협 조

제어센터 근무일지(12.10일)

1. 2019년 12월10일(화) 날씨:흐림

근 무 자		수도사업소 제어센터 연동사항
주 간	야 간	시 간	-	시 간	-
송기천,안현웅,서희석	허용철,장기정,조상영	본 부	-	남 부	-

2. 점 검 내 역

점 검 대 상	점검결과	조 치 사 항	비 고
메인 분전반	이상없음
조명설비 관리상태	이상없음
집합 모뎀 및 통합 서버 통신상태	이상없음
제어, 감시 컴퓨터 및 HMI SW/APP	이상없음
계측기 지시 값 정상 동작상태	이상없음
CCTV 카메라 동작 및 저장상태	이상없음
배수지 수위 정상 동작상태	이상없음
전동밸브 동작상태	이상없음
유량계 및 유량 감시 시스템 상태	이상없음
리포트 생성 상태	이상없음

3. 특 이 사 항

○ 온수배수지 부력식 수위계 홀딩(부력식에서 압력식 변경)