문서번호	여의도공원관리사무소-3446
결재일자	2019.12.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	원장	여의도공원관리사무소장
최미경	유재원	12/11 나경민

선유도 무장애친화공원 조성공사

최종 하자검사 결과보고

2019. 12.

여의도공원관리사무소

(선유도공원)

선유도 무장애친화공원 조성공사

최종 하자검사 결과보고

선유도 무장애친화공원 조성공사의 하자담보책임기간 만료되어 최종 하자검사를 실시한 결과를 보고 드림

□ 관련근거

○ 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제69조 제1항

- 하자담보책임기간 만료 14일전부터 만료일까지 중 최종 하자검사 실시

□ 최종 하자검사 대상

○ 공 사 명 : 선유도 무장애친화공원 조성공사

○ 공사기간 : 2017.11.2 ~ 2017.12.26

○ 공사금액 : *************

○ 계 약 자 : **************

○ 하자담보책임기간 : 2017. 12. 26 ~ 2019. 12. 25.(2년)

○ 공사내용 : 데크 및 바닥포장 정비, 트렌치덮개 설치 및 안내판 정비, 화장실 손잡이 및 거울 설치 등

□ 하자검사 결과

○ 검사일자 : 2019. 12. 11.

○ 검 사 자 : *******************

○ 검사방법 : 현장조사 실시

○ 하자사항 : 하자없음

붙 임 : 하자검사조서 1부.  끝.