문서번호	기전과-13809
결재일자	2019.12.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
최재호		정법관	12/11 代정법관
협 조

수리 완료 보고

「남산3호터널 원격감시시스템(송풍기, 조명등) 수리」

2019. 12.

서부도로사업소

(기 전 과)

수리 완료 보고

「남산3호터널 원격감시시스템(송풍기, 조명등) 수리」

남산3호터널 원격감시시스템 HMI수정 및 전자접촉기 수리완료 보고

□ 보 수 개 요

○ 건          명 : 남산3호터널 원격감시시스템(송풍기, 조명등) 수리

○ 수  리  목  적 : 원격감시시스템 수리를 통하여 업무의 효율성과 전문성을 확립하여 시설물 관리에 만전을 기하고자 함

○ 수  리  내  용

- 송풍기 가동시간 HMI수정

- C1회로 전자접촉기 교체

○ 계  약  방  법 : 일반지출

- 법인카드 결제 후 기전과 결제계좌로 입금조치

○ 거  래  업  체 : **************

******************************************

○ 작    업    일 : 2019. 12. 10.

○ 검사(수)요청일 : 2019. 12. 10.

○ 검 사 (수) 일 : 2019. 12. 11.

○ 수  리  금  액 : ***********************

○ 보  수  위  치 : 남산3호터널 회현관리실

○ 검 사 (수) 자 : 기계7급 김성균 / 전기8급 최재호

○ 세  부  내  역

연번	품명	규격	단위	단가	수량	합계
1	HMI APPLICATION	보고서 가동시간 (일보,월보,연보 추가)	개	*********	1	*********
2	교류전자접촉기	MC-100/4	개	*******	2	*******
3	인건비 및 설치	중급기술자	식	*******	1	*******
소 계						*********
부 세 계						*******
합 계						*********

※ 천단위 절사(참고 : 붙임2 – 견적서)

□ 행 정 사 항

○ 물품검사(수)조서 작성 후 관리단속과 제출

붙임  1. 사진대지 1부.

2. 견적서 및 타 견적서 3부.  끝.