물품(매입,납품,제조)요구서

담당자	유재우	전화번호	02)2211-2555

주무관	주무관	시설보수과장		매입( ○ ) 아래와 같이 {수리( )} 하고자 합니다. 제조( )
유재우	조연상	12/11 임준빈

	시설보수과장

건   명 :

LED등 구매(자양오수중계펌프장 외 3개소 조명등 보수 및 설치)

시   행

시설보수과-6842

(

)

조직

수처리유지보수

정책사업

사업비용

단위사업

영업

비용

세부사업

처리장비

편성목

물건비

통계목

수선유지교체비

접   수

(

)

수 신 자

관리과장

물품(매입․수리․제조)명세

물품분류

번    호

품    명

규  격

단위명칭

수 량

소요경비

추 정 액

용  도

녹 색

제 품

중소기업제    품

장애인

생산품

유무

구입

여부

여부

구입여부

유무

구입

여부

23219542

LED

보안등(50W)

NLS-SCLX-DP050

개

1

349,000

시설물

유지관리

◯

◯

◯

◯

23555121

스테인리스

가로등주

NLS-STS040101,4m

개

1

490,000

시설물

유지관리

◯

◯

◯

◯

23588648

LED

가로등(100W)

NLS-STLX-AP100M

개

1

405,000

시설물

유지관리

◯

◯

◯

◯

22904130

가로등주 부속자재

보안등기구암

개

1

75,000

시설물

유지관리

◯

◯

◯

◯

23021718

LED

투광등(60W)

NLS-CWLX-060

개

2

840,000

시설물

유지관리

◯

◯

◯

◯

23475301

펜던트등

NLS-UPLX-P038

개

16

1,584,000

시설물

유지관리

◯

◯

◯

◯

23322819

LED실내등(40W)

NLS-NPNL-1230EB40

개

2

178,000

시설물

유지관리

◯

◯

◯

◯

23322825

LED실내등(40W)

NLS-NPNL-6060EB40

개

2

178,000

소     계

4,099,000

조달수수료(0.54%)

22,130

합     계

4,121,130

품의번호

9362

위 물품을  12월  25일까지  납품하도록 하여 주시기 바랍니다.

서울특별시 (분임)재무관 귀하

주 : 1. 이 서식은 별도품의를 생략하고 전결규정에 따라 결재권자의 결심을

받아 사용한다.

2. 1부만 작성하여 회계주무과에 제출한다.