나눔 119 ! 함께 safe성북 !
	성북소방서
수신자	중부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제 목	소방용수시설 검수 결과 알림(04)

1. 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2.  중부수도사업소 시설관리과-31125(2019.12.05.)호 “소화전 보수 현황 통보”와 관련하여 소방용수시설 형식변경 및 보수 공사 완료 4개소에 대한 검수결과를 아래와 같이 알려드리니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

연번	관 할	용수번호	형 식	위 치	검수결과	비고
1	현장대응단	1464	지하식	종암로32길 12(하월곡동90-260)	심도낮음
2	돈암	2345	지상식	삼선교로16길 74(삼선동2가 233)	양호
3	길음	3016	지하식	솔샘로9길 4(정릉동 716-3)	양호
4	장위	4065	지하식	돌곶이로8다길 33-16(석관동 292-16)	양호

끝.

	성북소방서장
담당자	정재민		대응총괄팀장	김현태		재난관리과장	전결 12/11 오용규
협조자
시행	재난관리과-8779	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3 성북소방서 (종암동)	/
전화	02-6981-7243	/전송		/	rockwithyou@seoul.go.kr	/	부분공개(7)