	광진소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 신설에 따른 검수 결과 제출

1. 재난관리과-7286(2019.12.11.)호 “2019년 소방용수시설 신설 완료에 따른 검수 계획 알림”와 관련입니다.

2. 소방용수시설 신설에 따른 검수 결과를 다음과 같이 제출합니다.

가. 검수일자 : 2019. 12. 11.(수)

나. 검수대상 : 1개소(지상식 소화전)

- 광진구 광나루로 553 ~ 585사이 보도 상

다. 검수결과 : 외관상태 및 기능상 출수 ․ 수압상태 확인한 바 적정함

라. 의견제출 : 지상식 소화전과 제수변 사이에 보행자 안전 펜스로 인하여 원활한 소방활동에 지장을 초래할 수 있어 펜스의 일부분 철거 요망

붙임 : 1.소방용수시설 검수 결과서 1부.

2.소방용수시설 검수 대상 및 결과 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	이용희		진압2대장	엄용섭		지휘3팀장	김재호		현장대응단장	12/11 곽흥운
협조자
시행	현장대응단-8656	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480 (구의동 253-23)	/	http://fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02)455-0119	/전송	02)446-4119	/	sinsa56@seoul.go.kr	/	부분공개(6)