＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	반복동파 예방을 위한 협조요청

1. 계측관리과-9706(2019.10.28.)호와 관련입니다.

2. 계량기함 내 보온이 미흡하여 동파가 발생한 수용가를 대상으로 계량기 교체 시 공단에서 보온재를 설치할 수 있도록 계량기 자체 보온재를 본부에서 구매하여 공단에 배부하였으나

3. 고객지원시스템 계량기교체처리대장에 동파원인이 ‘보온재 보강필요’로 입력된 5개소의 복도식 아파트 계량기함을 2019.12.10.(화) 점검한 결과 5개소 모두 계량기 자체 보온재가 설치되지 않아 아래와 같이 통보하니 향후 보온이 미흡하여 동파발생한 수용가에 계량기 자체 보온재가 설치될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. ‘보온재 보강필요’ 아파트 계량기함 점검 결과

****	***	***	****	********
********	******************	****	*******	***
*******	************************	****	*******	***
*******	*********************	****	*******	***
*******	************************	****	*******	***
*******	************************	****	*******	***

끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	지장환		계측관리과장	김상동		요금관리부장	12/11 조두업
협조자
시행	계측관리과-11125	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-1253	/전송		/		/	부분공개(6)