	영등포소방서
수신	서울특별시장(공공주택과장)
(경유)
제목	공공주택건설사업계획승인 관련 소방협의 회신 (************)

1. 공공주택과-13817(2019.12.3.)호 「공공주택건설사업계획승인 관련 협의(********     ****)」와 관련입니다.

2. 귀 기관에서 요구한 아래 건축물에 대한 건축허가 동의 요청에 대하여 소방시설 설계도면을     검토한 결과 다음 소방시설을 설치하는 조건으로 동의하오니 「화재예방, 소방시설 설치·유지     및 안전관리에 관한 법률」 제9조제1항, 동법 시행령 제15조에 의거 적합하게 설치토록     지도하여 주시기 바랍니다.

가. 건축물 현황

1) 건 물 명 : *************

2) 건 축 주 : *****

3) 위    치 : 영등포구 ***********

4) 규    모 : 지하2층/지상13층, 연면적 6,393.24㎡, 1개동

5) 주 용 도 : 근린생활시설, 업무시설, 공동주택

6) 종    별 : 신축

나. 검토결과 : 붙임참조

다. 동의조건 : 소화용 콘크리트 수조는 수질에 영향을 미치지 않는 재질로 마감하고                    건축물 완공 후 「먹는물관리법」 기준에 맞게 관리·유지 할 것

3. 협조사항

가. 건축물 시공 시 소방차(특수차) 진입 등 소방활동에 지장이 없어야 하며, 각 소방        시설의 세부 설치기준에 관한 사항은 소방시설공사 착공 및 완공 신고 시 현장을        방문하여 재확인할 수도 있습니다.

나. 급격한 연소확대 방지를 위한 방안으로 건축물의 외벽에 사용하는 마감재료는 방화에         지장이 없는 재료(준불연재 이상)를 사용하도록 안내 바랍니다.

다. 상기 건축물은 소방시설공사업법 제13조 및 제17조, 같은 법 시행령 제4조 및 제10조에         의거 소방시설공사 착공신고 및 감리자 지정 대상이오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

붙임  1. 건축허가 동의여부 통보서 1부.

2. 허가동의 안내문 1부.

3. 임시소방시설 설치 안내문 1부.  끝.

	영등포소방서장
담당자	정진현		예방팀장	이승재		예방과장	12/11 代이승재
협조자
시행	예방과-28898	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가) 영등포소방서 3층 예방과	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02)6981-7072	/전송	02)6981-7076	/	yemayo@seoul.go.kr	/	부분공개(6)