투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	서울주택도시공사 사장(기반시설부장)
(경유)
제목	장지지하차도 인수인계 관련 대상목록 현장확인 결과 조치사항 알림

1. 동부도로사업소 시설보수과-7693(2019.12.10.)호와 관련입니다.

2. 장지지하차도 시설물 인수 인계관련 귀 공사에 작성한 세부목록 및 유지관리지침  (토목분야)에 대한 현장 확인결과 보완사항이 있어 알려드립니다.

가. 점검일시 : 2019. 12. 11(수) 14:00

나. 점검사항

- 인수 인계목록상 세부시설 현황 및 유지관리지침(토목분야) 운영 적정성 등

- 인수 인계 관련 점검결과 미조치 사항 조치결과 현장 확인

다. 참석자 : 토목분야(시설보수과 이평주), 기전분야(별도시행)

라. 보완사항

- 비점오염저감시설(집수정내 8개소) 협잡물 처리 및 준설, 여과재 세척 시행필요

- 점검결과 미조치 사항에 대한 조치계획 별도 협의후 조치계획 제출

- 인수 인계 세부시설(품명 및 자재별) 유지관리부서 구분작성.

따로붙임  유지관리지침서(비점오염저감장치) 1부.  끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
주무관	이평주		시설보수과장	12/11 임영철
협조자
시행	시설보수과-7754	(		)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33 시설보수과 (대치동) 시설보수과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0377	/전송	02-2040-0308	/	lpj1121@seoul.go.kr	/	대시민공개