＂서울의 도시 실험, 2017 서울도시건축비엔날레!＂
	강북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	「보이는 소화기」 이전 및 재설치 완료에 따른 검수 계획 보고

1. 예방과-14233(2019.11.29.)호 『“보이는 소화기” 이전설치 및 재설치 계획 보고』와 관련입니다.

2. 위와 관련, 「보이는 소화기」 이전 및 재설치 완료에 따른 검수(사) 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 건    명 : 『보이는 소화기』 이전 및 재설치 검수

나. 검수기간 : 2019. 12. 13. (금) ~ 12. 16.(월) ※일일 설치 현황 확인 후 1차 검수 실시완료

다. 규격․수량 : 16개소<소화기 32개>  ※ 벽면(기본)형(510x800mm, 2개)

라. 검수(사)자 : 예방계획, 민원 방염

마. 검수방법 및 소방안전교육

1) 소화기(함) 설치 위치확인(주소 및 위치도 비교확인)

2) 소화기함 부착상태 및 소화기 정상 여부 확인

- “보이는 소화기함 제작 및 설치가이드”참조

3) 소화기 사용법 및 화재예방요령 등 소방안전교육 실시

4) 주택용 소방시설 설치 홍보 병행

붙  임   1. 보이는 소화기 설치 완료대상(16개소). 1부.

2. 보이는 소화기(예산) 설치 검수 결과(서식) 1부.

3. 보이는 소화기함 제작 및 설치 가이드(본부) 5부.  끝.

담당자	문준		예방팀장	김용철		예방과장	12/12 김송삼
협조자
시행	예방과-14774	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911 4층 예방과 민원실 (번동)	/	http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화	02-6946-0119	/전송	02-6946-0183	/	tank4961@seoul.go.kr	/	부분공개(6,7)